## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
1. Según el REBT en su ITC-BT-03, EMPRESAS INSTALADORAS EN BAJA TENSIÓN, las empresas instaladoras de categoría especialista (IBTE) podrán realizar, mantener y reparar:
a) Únicamente instalaciones de quirófanos y salas de intervención.
b) Únicamente instalaciones generadoras de potencia superior a 10 kW.
c) Las instalaciones de la categoría básica y, además, las instalaciones específicas de su categoría.
d) Únicamente líneas aéreas o subterráneas de distribución de energía.

## Slide 3
2. Según el REBT en su ITC-BT-03, EMPRESAS INSTALADORAS EN BAJA TENSIÓN, para que una persona instaladora pueda acreditar su competencia profesional por experiencia laboral, debe hacerlo de acuerdo a lo estipulado en el:
a) Real Decreto 842/2002.
b) Real Decreto 1224/2009.
c) UNE 20460-1:2003.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.

## Slide 4
3. Según el REBT en su ITC-BT-03, EMPRESAS INSTALADORAS EN BAJA TENSIÓN, la declaración responsable de una empresa instaladora habilita para el ejercicio de la actividad en:
a) Únicamente en la Comunidad Autónoma donde se presentó.
b) Todo el territorio español, sin que puedan imponerse requisitos adicionales.
c) En España y en cualquier país de la Unión Europea automáticamente.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.

## Slide 5
4. Según el REBT en su ITC-BT-03, EMPRESAS INSTALADORAS EN BAJA TENSIÓN, cualquier hecho que suponga la modificación de los datos de la declaración responsable o el cese de actividad debe comunicarse en el plazo de:
a) 15 días.
b) Un mes.
c) Dos meses.
d) 24 horas.

## Slide 6
5. Según el REBT en su ITC-BT-03, EMPRESAS INSTALADORAS EN BAJA TENSIÓN, en caso de peligro manifiesto detectado en una instalación, la empresa instaladora debe ponerlo en conocimiento del Órgano competente de la Comunidad Autónoma en un plazo máximo de:
a) 12 horas.
b) 24 horas.
c) 48 horas.
d) Una semana.

## Slide 7
6. Según el REBT en su ITC-BT-03, EMPRESAS INSTALADORAS EN BAJA TENSIÓN, la empresa instaladora debe conservar a disposición de la Administración copia de los contratos de mantenimiento durante al menos:
a) 1 año.
b) 3 años.
c) 5 años.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

## Slide 8
7. Según el REBT en su ITC-BT-03, EMPRESAS INSTALADORAS EN BAJA TENSIÓN, ¿cuál de los siguientes equipos NO es obligatorio para una empresa de categoría Básica?
a) Telurómetro.
b) Luxómetro para alumbrado de emergencia.
c) Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red.
d) Medidor de corrientes de fuga con resolución igual o mejor que 1 mA.

## Slide 9
8. Según el REBT en su ITC-BT-03, EMPRESAS INSTALADORAS EN BAJA TENSIÓN, el requisito de contar con una persona profesional habilitada en plantilla se cumple si:
a) Las otras tres respuestas son incorrectas.
b) La empresa tiene un contrato de consultoría externa con una persona técnica titulada.
c) Al menos el 50 % de las personas trabajadoras son oficiales de primera.
d) La titularidad de la cualificación individual la ostenta una de las personas socias que trabaje a jornada completa.

## Slide 10
9. Según el REBT en su ITC-BT-04, DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES, los proyectos de instalaciones eléctricas deben ser redactados y firmados por:
a) La persona instaladora autorizada.
b) La persona propietaria de la instalación.
c) Una persona técnica titulada competente.
d) El organismo de control.

## Slide 11
10. Según el REBT en su ITC-BT-04, DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES, precisan elaboración de proyecto las nuevas instalaciones industriales con una potencia prevista superior a:
a) Las otras tres respuestas son incorrectas.
b) 10 kW.
c) 15 kW.
d) 20 kW.